Biała Podlaska, 15.09.2017 r.

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego z dnia 15.09.2017 r. na realizację zamówienia

"Dostawa pomocy dydaktycznych do ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej w ramach projektu  
Dobra szkoła – lepsza przyszłość."/ZSZ1.272.2.2017

Opis przedmiotów zamówienia

| Część 1 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Zestaw przyrządów tablicowych (linijka + dwie ekierki + kątomierz +cyrkiel z magnesami+ wskaźnik) wersja magnetyczna | 2 | Zestaw | Minimalne wymiary tablicy:102cm x 55cm. Komplet 6 przyrządów tablicowych z tworzywa sztucznego zawierający linijkę o długości min. 100 cm, dwie ekierki (60o-30o-90o oraz 45o-45o-90o ) min. 60 cm, kątomierz 180o min. 50 cm, cyrkiel z przyssawkami oraz wskaźnik o długości min. 90 cm. |
| 2 | Wzornik tablicowy do rysowania paraboli z sinusoidą | 1 | Sztuka | Wzornik tablicowy z tworzywa sztucznego do rysowania paraboli oraz sinusoidy. Wysokość min. 60 cm. |
| 3 | Zestaw 162 różnościennych kostek do gry (14 rodzajów) | 1 | Zestaw | Zestaw zawiera m. in. kostki: 4-ścienne, 6-ścienne, 8-ścienne, 10-ścienne, 12-ścienne, 20-ścienne. |
| 4 | Bryły 10 cm z wyznaczanymi płaszczyznami/wyjmowanymi przekrojami (6 sztuk) | 1 | Zestaw | Zestaw ma zawierać co najmniej: 6 brył wykonanych z przezroczystego tworzywa o wysokości min. 10cm, 5 podstaw z wypustkami, płytki do mocowania w podstawach brył do wyznaczania płaszczyzn w ich wnętrzu. |
| 5 | Kalkulatory | 1 | Zestaw | Zestaw kalkulatorów zawierający: - 30 sztuk kalkulatorów o wymiarach min. 85 x60 mm, - 1 kalkulator o wymiarach min. 120X100mm, - pojemnik do ich przechowywania. |
| 6 | Zakraplacz | 3 | Sztuka | Pipeta szklana: - minimalna długość - 70 mm, - minimalna poj. - 2 ml. |
| 7 | Szczotka laboratoryjna/do próbówek | 1 | Zestaw | Szczotka do mycia kolb mała 1szt., duża 1 szt. szczotka do kolb stożkowych – 2 szt. szczotka do lejków – 2 szt. Szczotka do zlewek mała, średnia i duża po 1 szt., szczotka do mycia probówek – 3 szt. |
| 8 | Szpatułka metalowa | 8 | Sztuka | Łyżeczko szpatułka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. |
| 9 | Próbówka /ewentualnie w zestawach/ | 40 | Sztuka | Okrągłodenne, minimalne wymiary 15x 150mm. |

| Część 2 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Układ współrzędnych - nakładka tablicowa magnetyczna suchościeralna | 2 | Sztuka | Minimalne wymiary nakładki: 80 cm x 93 cm. Wykonana z materiału odpornego na ścieranie. |
| 2 | Bryły geometryczne wielościany prawidłowe - 6 sztuk | 1 | Zestaw | Zestaw min. 6 brył geometrycznych (wielościany prawidłowe) wykonane z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi. Wysokość brył: min. 17 cm. Zestaw zawiera m.in.: - graniastosłup o podstawie kwadratu, - graniastosłup o podstawie sześciokąta, - graniastosłup o podstawie trójkąta, - ostrosłup o podstawie sześciokąta, - ostrosłup o podstawie czworokąta, - ostrosłup o podstawie trójkąta. |
| 3 | Bryły obrotowe – 6 sztuk | 1 | Zestaw | Zestaw min. 6 szt. brył obrotowych. Zestaw powinien zawierać m.in.: walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością , walec z płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością , stożek z płaszczyznami, kule z płaszczyznami i przekątnymi, kule z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością. Minimalna wysokość: 17 cm. Minimalna średnica: 14 cm. |
| 4 | Bryły ukośne (wielościany nieregularne) – 6 sztuk | 1 | Zestaw | Zestaw powinien zawierać m.in.: graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku , graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu, graniastosłup prosty o podstawie trapezu, ostrosłup o podstawie prostokąta, ostrosłup o podstawie kwadratu w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy, ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy. Minimalna wysokość:15 cm. |

| Część 3 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Tors tułów z głową 12-częściowy, 1/2 naturalnego rozmiaru | 1 | Sztuka | Model 12-częściowy, 1/2 naturalnego rozmiaru. |
| 2 | Model serca - 2-częściowy, wielkość naturalna | 1 | Sztuka | Model wykonany z tworzywa sztucznego. |
| 3 | Model szkieletu człowieka 180 cm z mięśniami i wiązadłami | 1 | Sztuka | Wysokość modelu 180 cm. Możliwość wymontowania ramion, nóg i czaszki. Mięśnie i wiązadła wyróżnione na kolor niebieski i czerwony. Czaszka z ruchomą szczęką, liniami szwowymi oraz 3 wymienne dolne zęby. |
| 4 | Model blokowy skóry człowieka | 1 | Sztuka | Model blokowy wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70-krotnie. Ukazane ważniejsze struktury skóry ludzkiej, takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne. |
| 5 | Zestaw preparatów mikroskopowych | 1 | Zestaw | Zestaw 100 preparatów biologicznych. |

| Część 4 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Chemiczne Memory - Chemia a żywność | 2 | Sztuka | 40 elementów, opakowanie drewniane. |
| 2 | Chemia. Ochrona środowiska cz.I DVD | 1 | Sztuka | Producent: Studio Filmów Edukacyjnych. |
| 3 | Chemia. Ochrona środowiska Cz.II DVD | 1 | Sztuka | Producent: Studio Filmów Edukacyjnych. |
| 4 | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem w łapy, kółka i łączniki | 1 | Sztuka | Podstawa statywu min. 150mmx200mm, wysokość prętu do mocowania min.500mm. |
| 5 | Okulary ochronne | 8 | Sztuka | Z otworami wentylacyjnymi . |
| 6 | Papierki wskaźnikowe uniwersalne | 2 | Zestaw | pH 1-14 ze skalą. Minimum 100 szt. w zestawie. |
| 7 | Palnik spirytusowy | 8 | Sztuka | Palnik alkoholowy, wykonany ze szkła, minimalna poj.100 ml. |

| Część 5 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Ruchomierz | 6 | Sztuka | Minimalne wymiary: 142 x70 x 35 mm |
| 2 | Model żyroskopu | 1 | Sztuka | Minimalne wymiary: - wysokość: 190 mm - średnica podstawy: 110 mm. |
| 3 | Równia pochyła do doświadczeń z tarciem | 6 | Sztuka | Minimalne wymiary: 16 x 600x100mm. |
| 4 | Statyw demonstracyjny | 1 | Sztuka | W skład zestawu prócz podstawy (200 x 150 mm) i prętu (długość ok. 600 mm) powinny wejść: - 2 łączniki elementów, - 1 łapa uniwersalna dwupalczasta, - 1 łapa trójpalczata z łęcznikiem, - 1 łapa uniwersalna z łęcznikiem, - 1 pierścień otwarty Ø 95, - 2 pierścienie otwarte Ø 50. |
| 5 | Sprężyna do demonstracji fali podłużnej | 1 | Sztuka | Minimalne wymiary: - średnica: 60 mm - długość: 150 mm . |
| 6 | Wózki do pokazów i ćwiczeń z fizyki | 6 | Zestaw | W skład kompletu powinny wchodzić: - dwa wózki, - trzy ciężarki o masie równej ciężarowi wózka, - dwa magnesy sztabkowe, - dwa zderzaki sprężyste, - dwa zderzaki niesprężyste. Minimalne wymiary: 160 x 190 x 50mm . |
| 7 | Zestaw sprężyn ze wskazówką | 1 | Zestaw | Skład zestawu powinny wchodzić sprężyny: - 0,5N (~50g) - 1 szt. - 1N (~100g) - 1 szt. - 2N (~200g) - 1 szt. - 3N (~300g) - 1 szt. - 5N (~500g) - 1 szt. |
| 8 | Blok pojedyńczy z uchwytem do stołu | 6 | Sztuka | Skład kompletu: - uchwyt do stołu, - pręt, - zacisk krzyżowy, - blok pojedynczy z prętem. Minimalne wymiary : 110 x 80 x 300-460 mm. |
| 9 | Blok z haczykiem | 6 | Sztuka | Minimalne wymiary: - średnica 30 mm - ciężar: 0,03 kg. |
| 10 | Zestaw dynamometrów/ zestaw siłomierzy | 6 | Zestaw | Zestaw powinien zawierać siłomierze (dynamometry): 1N, 5N, 10N, 20N, 50N. |
| 11 | Opornica dekadowa | 6 | Sztuka | 9999.9 Ohm |
| 12 | Zestaw edukacyjny do budowy obwodów elektrycznych | 6 | Zestaw | Zestaw powinien zawierać m.in.: - moduł zasilania dostosowany do baterii AA, - moduł z elementami elektronicznymi (w tym: włącznik, fotorezystor, dioda świecąca LED, tranzystor polowy, rezystor – opornik, dioda prostownicza, kondensator, głośnik, sensor dotykowy ), - moduł uniwersalny z zaciskami, - łączniki długie - 5 szt. - łączniki krótkie - 15 szt. Łączniki rurkowe wykonane z miedzi z końcówkami magnetycznymi. Powierzchnia elementów pokryta powłoką galwaniczną. |
| 13 | Elektrolizer | 1 | Sztuka | Minimalne wymiary podstawy: 125 x 205 x 120 mm. Elektrolizer powinien być złożony z podstawy energetycznej, naczynia szklanego oraz słupków montażowych z kompletem elektrod: - elektroda stalowa - 2 szt. - elektroda miedziana - 2 szt. - elektroda ołowiana - 2 szt. - elektroda węglowa - 2 szt. |
| 14 | Mostek oporowy Wheatston'a na podstawce | 1 | Sztuka | Minimalne wymiary: - 134 x 134 x 60 mm. |
| 15 | Mostek Gretz'a | 1 | Sztuka | Na podstawce 4 diody połączone w tzw. układ Graetz'a. Minimalne wymiary - 134 x 134 x 60 mm. |
| 16 | Kondensator -układ do ćwiczeń uczniowskich | 6 | Zestaw | Podstawa z włącznikiem i grupą gniazd łączeniowych oraz elementy elektroniczne, tj. kondensator i rezystory. Minimalne wymiary: 135 x 135 x 50 mm. |
| 17 | Sonometr | 1 | Sztuka | Minimalne wymiary: 980 mm x 90 mm x 20 mm |
| 18 | Bimetal z rękojeścią | 1 | Sztuka | Minimalne wymiary bimetalu: - długość 120 mm, - szerokość 10 mm. |
| 19 | Ława optyczna z wyposażeniem | 6 | Sztuka | W jej skład wchodzą następujące elementy: - ława robocza z podziałką, L- 100 cm - 1 szt. - lampa optyczna 6V/3W zaopatrzona w soczewkę obustronnie wypukłą Ø36, f=50 – 1 szt. - uchwyt soczewki – 2 szt. - soczewka obustronnie wypukła (Ø40, f=100+/-2 mm) - soczewka obustronnie wypukła (Ø30, f=50+/-2 mm) - soczewka obustronnie wklęsła (Ø30, f=-75+/-4 mm) - soczewka płasko-wypukła (Ø50, f=300+/-12 mm) - uchwyt ekranu - 1 szt. - ekran biały – 1 szt. - ekran szklany matowy – 1 szt. - przesłona „I” – 1 szt. Długość : 100 cm |
| 20 | Pryzmat szklany z uchwytem | 6 | Sztuka | Minimalne wymiary: 32x32x155 mm ciężar: 0,25 kg . |
| 21 | Przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym | 1 | Sztuka | Minimalna średnica zwierciadeł: 220 mm. |
| 22 | Uchwyt optyczny – wersja jednostronna | 6 | Sztuka | Uchwyt optyczny do przesłon, filtrów. Wersja jednostronna. |
| 23 | Luksometr | 1 | Sztuka | Zakresy pomiarowe: 0-200, 0-2000 i 0-20000 lux. Minimalne wymiary jednostki pomiarowej: 119 x 64 x 26 mm, fotodetektor - 125 x 66 x 36 mm. |
| 24 | Waga laboratoryjna elektroniczna - maksymalne obciążenie 2kg, dokładność do 1g | 6 | Sztuka | Wyświetlacz cyfrowy. Zasilanie: bateryjne. Maksymalne obciążenie 2000g. Dokładność 1g. |
| 25 | Zasilacz prądu stałego z płynną regulacją napięcia i natężenia prądu | 6 | Sztuka | Podstawowe parametry: - napięcie wyjściowe 0-30 V, - prąd wyjściowy (max) 0-3 A, - jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść, - wskaźniki cyfrowe 2 x LCD. |
| 26 | Przewody połączeniowe bananowe 30cm /3 czerwone, 3 czarne/ | 6 | Zestaw | Komplet przewodów z końcówkami bananowymi 4mm. |
| 27 | Dioda prostownicza | 6 | Sztuka | Dioda prostownicza 50 V / 1 A powinna być osadzona w izolacyjnej podstawie. Podłączenia za pomocą wyprowadzonych gniazd bananowych 4 mm. |
| 28 | Kamertony - zestaw walizkowy 8 kamertonów | 1 | Zestaw | Zestaw ośmiu kamertonów w skali C od 256 Hz do 512Hz. Wykonane z niklowanej stali, z oznaczoną/wygrawerowaną wartością częstotliwości. Zestaw w walizce. |

| Część 6 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Tellurium | 1 | Sztuka | Minimalne wymiary: 430 x 200 x 270 mm Tellurium powinno posiadać źródło światła oraz zasilanie bateryjne. |
| 2 | Okazy skał i minerałów | 1 | Zestaw | Zestaw 56 próbek w drewnianym pudełku. |
| 3 | Mapa ścienna świata fizyczna | 2 | Sztuka | Mapa powinna być: - laminowana dwustronnie, - oprawa w wałki drewniane lub wałki PCV z zawieszeniem sznurkowym, - minimalne wymiary 140x100 cm. |
| 4 | Mapa ścienna świata polityczna | 2 | Sztuka | Mapa powinna być: - dwustronnie laminowana, - oprawa w wałki drewniane lub wałki PCV z zawieszeniem sznurkowym, - wymiary 200 x150 cm. |
| 5 | Mapa świata ogólnogeograficzna | 2 | Sztuka | Mapa powinna być: - obustronnie laminowana - w formacie 200 cm x 140 cm. |
| 6 | Mapa ścienna Polski ogólnogeograficzna | 1 | Sztuka | Mapa powinna być: - dwustronnie laminowana, - oprawa w wałki drewniane lub wałki PCV z zawieszeniem sznurkowym, - wymiary 200 x150 cm. |
| 7 | Mapa ścienna świata klimatyczna /strefy klimatyczne świata | 1 | Sztuka | Mapa powinna być: - dwustronnie laminowana, - oprawa w wałki drewniane lub wałki PCV z zawieszeniem sznurkowym, - wymiary 200 x150 cm. |

| Część 7 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Globus fizyczny | 8 | Sztuka | Minimalna średnica 320 mm. Drewniana stopka. |
| 2 | Globus indukcyjny | 8 | Sztuka | Minimalna średnica 25 cm. |

| Część 8 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Mikroskop cyfrowy z możliwością podłączenia do komputera | 1 | Sztuka | Mikroskop powinien zawierać: - standardowe obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x i 100x, - binokular, - regulacja rozstawu źrenic minimum 55-75 mm, - regulacja dioptrii w przynajmniej jednym okularze, - oświetlacz - LED do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym, - niezależna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego, - możliwość podłączenia do komputera. |
| 2 | Laser | 1 | Sztuka | Laser wyposażony w tryby pracy o zmiennej kolejności: tryb uśpienia A., B. wszystkie 5 wiązek emitowanych, C. emitowane wiązki 1,3,5, D . wiązki 2,3,4, E. tylko wiązka 3 . Laser dostarczany z zasilaczem. |

| Część 9 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Specjalistyczne oprogramowanie multimedialne „Newton 4.0 Exploring Physics” | 1 | Sztuka | Specjalistyczne oprogramowanie multimedialne „Newton 4.0 Exploring Physics” |
| 2 | Specjalistyczne oprogramowanie multimedialne "Edison 5.0 DC/AC + Electronics" | 1 | Sztuka | Specjalistyczne oprogramowanie multimedialne "Edison 5.0 DC/AC + Electronics" |

| Część 10 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Algebra – zestaw 14 plansz | 2 | Zestaw | Algebra – zestaw min. 14 plansz Wszystkie plansze powinny być oprawione w półwałki drewniane w tzw. systemie WDS. Format każdej planszy min. 70 cm x 100 cm po rozwinięciu. Pokrycie plansz: folia. W skład zestawu wchodzą m. in. plansze: 1. Podstawowe symbole matematyczne 2. Zbiory - pojęcia i definicje 3. Działania na liczbach i wyrażeniach 4. Ułamki 5. Procent prosty i składany 6. Potęgowanie i pierwiastkowanie 7. Wzory skróconego mnożenia 8. Funkcja i jej własności 9. Funkcja liniowa 10. Własności funkcji liniowej 11. Funkcja kwadratowa 12. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna 13. Funkcje trygonometryczne 14. Własności funkcji trygonometrycznej zmiennej rzeczywistej. |
| 2 | Geometria - zestaw 12 plansz | 2 | Zestaw | Geometria - zestaw 12 plansz Wszystkie plansze powinny być oprawione w półwałki drewniane w tzw. systemie WDS. Rozmiar każdej z plansz po rozwinięciu min. 70 cm x 100 cm. Pokrycie plansz: folia. W skład zestawu wchodzą m.in. plansze: 1. Współrzędne punktu i wektora 2. Rodzaje kątów płaskich 3. Trójkąty 4. Twierdzenie Pitagorasa 5. Czworokąty 6. Okrąg, koło 7. Pola i obwody figur płaskich 8. Pola i objętości figur przestrzennych 9. Graniastosłupy 10. Ostrosłupy 11. Wielościany foremne 12. Bryły obrotowe. |

| Część 11 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | EduROM Biologia. Szkoła ponadgimnazjalna. | 8 | Sztuka | EduROM Biologia. Szkoła ponadgimnazjalna. Producent: Young Digital Planet |
| 2 | EduROM Matematyka. Szkoła ponadgimnazjalna. | 1 | Sztuka | EduROM Matematyka. Szkoła ponadgimnazjalna. Producent: Young Digital Planet |
| 3 | EduROM Fizyka. Szkoła ponadgimnazjalna. | 8 | Sztuka | EduROM Fizyka. Szkoła ponadgimnazjalna. Producent: Young Digital Planet |
| 4 | Didacta Biologia 1 - Nauka o człowieku | 2 | Sztuka | Multimedialny program edukacyjny Didakta. Producent: Silcom. |
| 5 | Didacta Biologia 2 – Rośliny i zwierzęta | 2 | Sztuka | Multimedialny program edukacyjny Didakta. Producent: Silcom. |

| Część 12 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Tablice matematyczne (oprawa twarda). Wydawnictwo: Podkowa. | 8 | Sztuka | Tablice matematyczne Autorzy: Alicja Cewe, Halina Nahorska, Irena Pancer Wydawnictwo: Podkowa. Wydanie w twardej oprawie. |
| 2 | Teraz matura 2018 Matematyka Zbiór zadań i zestawów maturalnych Poziom podstawowy | 8 | Sztuka | Teraz matura 2018 Matematyka Zbiór zadań i zestawów maturalnych Poziom podstawowy Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska. Wydawnictwo: Nowa Era |
| 3 | Teraz matura 2018 Matematyka Zbiór zadań i zestawów maturalnych Poziom rozszerzony | 8 | Sztuka | Teraz matura 2018 Matematyka Zbiór zadań i zestawów maturalnych Poziom rozszerzony Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Barbara Mojsiewicz, Jolanta Wesołowska. Wydawnictwo: Nowa Era |
| 4 | Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era. | 30 | Sztuka | Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy i rozszerzony pod red.: Marek Dajek Wydawnictwo: Nowa Era. |

| Część 13 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Zestaw do sublimacji jodu | 1 | Sztuka | Rurka szklana zatopiona zawierająca niewielką ilość jodu. |
| 2 | Wanienka do zbierania gazów | 1 | Sztuka | Szklana, średnica min 200mm. |
| 3 | Próbki paliw – rodzaje paliw | 1 | Zestaw | Zestaw powinien zawierać min. 10 próbek paliw oraz opakowanie. |
| 4 | Pompka gumowa ssąco-tłocząca | 1 | Sztuka | Wykonana z gumy, posiadająca 2 zawory: ssący i tłoczący. |
| 5 | Mierniki uniwersalne z pomiarem częstotliwości akustycznej. | 6 | Sztuka | Miernik cyfrowy z pomiarem częstotliwości akustycznej do 20kHz z zachowaniem podstawowego pakietu pomiarów elektrycznych: - napięcie stałe i zmienne - prąd stały i zmienny - rezystancja - pojemność - test diod - test tranzystorów hFE - sygnalizator przejścia. |
| 6 | Zestaw sączków laboratoryjnych – 100 sztuk | 1 | Zestaw | Sączki bułowe, średnica min.100 mm. |

| Część 14 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Opis |
| 1 | Olive Green: Multimedialny kurs języka angielskiego poziom podstawowy A1-A2 | 15 | Sztuka | Kurs językowy z filmem interaktywnym poziom podstawowy A1-A2 Wydawnictwo: SuperMemo. |
| 2 | Olive Green: Multimedialny kurs języka angielskiego poziom średni i zaawansowany B1-C1 | 15 | Sztuka | Kurs językowy z filmem interaktywnym poziom podstawowy A1-A2 średni B1-B2 oraz zaawansowany Wydawnictwo: SuperMemo. |
| 3 | Profesor Henry 6.0 Słownictwo poziom 1 i 2 | 15 | Sztuka | Kurs komputerowy kształci na poziomie A1-B1. Wydawnictwo: Edgard. Języki obce. |
| 4 | Profesor Henry 6.0 Rozumienie ze słuchu i Konwersacje | 15 | Sztuka | Kurs multimedialny. Wydawnictwo: Edgard. Języki obce. |
| 5 | Business English. Kurs multimedialny z filmami. Nauka języka angielskiego w biznesie | 15 | Sztuka | Kurs multimedialny z filmami. Wydawnictwo: SuperMemo. |
| 6 | Profesor Henry 6.0 Gramatyka | 15 | Sztuka | Multimedialne repetytorium - poziom A1-C1. Wydawnictwo: Edgard. Języki obce. |